## Бытовая серия
Бытовые кондиционеры SYSTEMAIR, ПРАЙС-ЛИСТ 2021
действует c 11.05.2021 в рамках текущих остатков на складе
| Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм |  | Цена розница, руб | Цена со скидкой, руб
|  | холод | тепло | потреб. |  | Внутренний | Наружный
Сплит-системы постоянной произволительности / ON-OFF
SYSPLIT WALL SMART V4 | Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V4/V3
| SYSPLIT WALL SMART 07 V4 HP Q | 2.23 | 2.23 | 0.693 | 307-474 | 722х187х290 | 700х270x495 | 32569 | 24427
| SYSPLIT WALL SMART 09 V4 HP Q | 2.64 | 2.64 | 0.821 | 260-453 | 722х187х290 | 700х270x495 | 35803 | 26853
| SYSPLIT WALL SMART 12 V4 HP Q | 3.52 | 3.81 | 1.096 | 369-523 | 802x189x297 | 770x300x555 | 46667 | 35001
| SYSPLIT WALL SMART 18 V4 HP Q | 5.28 | 5.42 | 1.644 | 509-787 | 965x215x319 | 770x300x555 | 73284 | 54963
| SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q | 7.03 | 7.62 | 2.503 | 870-1060 | 1080x226x335 | 845x363x702 | 99230 | 74423
SYSPLIT WALL SMART V4 | SYSPLIT WALL SMART 30 V3 HP Q | 8.21 | 8.5 | 2.55 | 1050-1450 | 1259x282x362 | 946x410x810 | 132920 | 99690
| SYSPLIT WALL SMART 36 V3 HP Q* | 9.96 | 10.84 | 3.1 | 980-1460 | 1260x283x362 | 946x410x810 | 168554 | 126416
SYSPLIT WALL SMART V4: · А класс энергоэффективности · Элегантный дизайн · BIO-фильтр · Внутренняя подсветка индикаторов панели · Функция Follow Me · Таймер · Режим вентиляции без понижения температуры в помещении · Ночной режим работы · Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования · Авторестарт при возобновлении электропитания · Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока · Возможность выбора стороны отвода конденсата · Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW · Низкотемпературный комплект -30ºС (опция) · * SYSPLIT WALL SMART 36 V3 HP Q электропитание 220-240 Вт/1 Ф/50 Гц
SYSPLIT WALL SMART V3
Сплит системы переменной производительности / INVERTER
SYSPLIT WALL NORDIC EVO | Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL NORDIC EVO
| Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм
|  | холод | тепло | потреб. |  | Внутренний | Наружный | Цена розница, руб | Цена со скидкой, руб
| SYSPLIT WALL NORDIC 09 EVO PH Q | 2,63 (0,91-4,4) | 2,86 (0,79-6,3) | 0,600 (0,52-1,55) | 360-611 | 802x189x297 | 800x333x554 | 130970 | 98228
| SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH Q | 3,52 (0,93-4,75) | 3,52 (0,98-6,5) | 0,977 (0,53-1,59) | 360-611 | 802x189x297 | 800x333x554 | 143300 | 107475
Надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха от -30°С. · Инверторные технологии 3D. · Двухроторный компрессор · Энергоэффективность A+++ (SEER 8,8) · Система защиты от утечки хладагента и самодиагностика · Быстрое оттаивание и дополнительная защита наружного блока от осадков и талой воды · Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер, поддержание 8°С , Follow-Me · Хладагент R32 · Беспроводной пульт в комплекте · Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW
Сплит системы переменной производительности / INVERTER
SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO (до -15С°) | Настенная сплит-система SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO (до -15С°) (ограниченная партия)
| Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм |  | Цена розница, руб | Цена со скидкой, руб
|  | холод | тепло | потреб. |  | Внутренний | Наружный
| SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH Q (до -15С°) | 3,52 (0,88-4,75) | 3,52 (0,79-5,57) | 0,635 (0,13-2,13) | 360-611 | 802x189x297 | 800x333x554 | 83808 | 40231
Надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха от -15°С. · Инверторные технологии 3D DC Inverter. · Двухроторный компрессор · Энергоэффективность A+++ (SEER 8,8) · Система защиты от утечки хладагента и самодиагностика · Быстрое оттаивание и дополнительная защита наружного блока от осадков и талой воды · Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер, поддержание 8°С , Follow-Me · Хладагент R32 · Беспроводной пульт в комплекте · Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW
SYSPLIT WALL SMART V2 EVO | Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V2 EVO
| SYSPLIT WALL SMART 09 V2 EVO HP Q | 2,6 (1,2-3,43) | 2,93(0,36-3,47) | 0,74 (0,1-1,312) | 329-486 | 717x193x302 | 770x300x555 | 65451 | 49088.25
| SYSPLIT WALL SMART 12 V2 EVO HP Q | 3,52(1,96-6,21) | 3,81(1,07-4,87) | 1,252 (0,150-2,220) | 357-549 | 805x193x302 | 770x300x555 | 71694 | 53770.5
| SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q | 5,28(1,96-6,21) | 5,57(1,43-6,75) | 1,503 (0,150-2,220) | 545-809 | 964x222x325 | 800x333x554 | 105626 | 79219.5
| SYSPLIT WALL SMART 24 V2 EVO HP Q | 8,19(3,05-8,21) | 7,63(2,08-9,15) | 2,283 (0,230-3,010) | 646-948 | 1106х232х342 | 845х363х702 | 149476 | 112107
Инверторные технологии 3D DC Inverter. · Энергоэффективность класса А. · Элегантный дизайн · BIO-фильтр · Антикоррозийное покрытие SeaView. · Инновационная конструкция передней панели внутреннего блока · Hidden Display. Управление по Wi-Fi · Функция Follow me · Уникальный дизайн легкосъемного фильтра.· Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях · Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: Self Cleaning - самоочистка внутреннего блока, авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер.
МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА SYSPLIT WALL SMART V2 EVO (пройдите по ссылке для просмотра видеоролика)
SYSPLIT WALL SMART V4 | Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V4 EVO / SMART EVO (уточняйте остатки на складах)
| SYSPLIT WALL SMART 12 V4 EVO HP Q | 3,52(1,38-4,51) | 3,81(1,08-4,92) | 1,088(0,1-1,740) | 294-539 | 802x189x297 | 800x333x554 | 56221.2 | 42165.9
| SYSPLIT WALL SMART 18 V4 EVO HP Q | 5,28(1,91-6,13) | 5,57(1,43-6,74) | 1,643(0,15-2,35) | 420-750 | 965x215x319 | 800x333x554 | 82253.85 | 61690.65
SYSPLIT WALL SMART V4: · А++ класс энергоэффективности · Элегантный дизайн · Уникальная система очистки фильтров · Внутренняя подсветка индикаторов панели · Функция Follow Me · Таймер · · Режим вентиляции без понижения температуры в помещении · Ночной режим работы · Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования · Авторестарт при возобновлении электропитания · Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока · Возможность выбора стороны отвода конденсата · Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW
SYSPLIT WALL SMART V4 EVO HP Q

## Мультисплит-системы
Бытовые кондиционеры SYSTEMAIR, ПРАЙС-ЛИСТ 2021
действует с 11.05.2021 в рамках текущих остатках на складе
| Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм | Цена розница, руб | Цена со скидкой, руб
|  | холод | тепло | потреб.
Мультисплит-системы переменной производительности
SYSPLIT MULTI EVO | Настенные внутренние блоки SMART V2 EVO
SYSPLIT WALL SMART V2 EVO | SYSPLIT WALL SMART 09 V2 EVO HP Q | 2,6 (1,2-3,43) | 2,93(0,36-3,47) | 0,74 (0,1-1,312) | 329-486 | 717x193x302 | 24949 | 18711.75
| SYSPLIT WALL SMART 12 V2 EVO HP Q | 3,52(1,96-6,21) | 3,81(1,07-4,87) | 1,252 (0,150-2,220) | 357-549 | 805x193x302 | 27405 | 20553.75
| SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q | 5,28(1,96-6,21) | 5,57(1,43-6,75) | 1,503 (0,150-2,220) | 545-809 | 964x222x325 | 37056 | 27792
| SYSPLIT WALL SMART 24 V2 EVO HP Q | 8,19(3,05-8,21) | 7,63(2,08-9,15) | 2,283 (0,230-3,010) | 646-948 | 1106х232х342 | 51990 | 38992.5
Инверторные технологии 3D DC Inverter. · Энергоэффективность класса А. · Элегантный дизайн · BIO-фильтр · Антикоррозийное покрытие SeaView. · Инновационная конструкция передней панели внутреннего блока · Hidden Display. Управление по Wi-Fi · Функция Follow me · Уникальный дизайн легкосъемного фильтра.· Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях · Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: Self Cleaning - самоочистка внутреннего блока, авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер.
SYSPLIT WALL SMART V4 EVO | Настенные внутренние блоки SMART V4 EVO (уточняйте остатки на складах)
| SYSPLIT WALL SMART 09 V4 EVO HP Q | 2,78 (1,17-3,31) | 3,08 (1,26-3,99) | 0,795 (0,442-1,568) | 266-488 | 722x187x290 | 18345.6 | 13759.2
| SYSPLIT WALL SMART 12 V4 EVO HP Q | 3,52 (1,38-4,51) | 3,81 (1,08-4,92) | 1,088 (0,100-1,740) | 294-539 | 802x189x297 | 20064.45 | 15048.6
| SYSPLIT WALL SMART 18 V4 EVO HP Q | 5,28 (1,91-6,13) | 5,57 (1,43-6,74) | 1,643 (0,150-2,350) | 420-750 | 965x215x319 | 26643.75 | 19982.55
Мультисплит-системы переменной производительности
| Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм | Цена розница, руб | Цена со скидкой, руб
|  | холод | тепло | потреб.
Кассетные внутренние блоки SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO
SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO | SYSPLIT CASSETTE MULTI 09 EVO HP Q | 2.6 | 2.93 | 40 | 580 | 570х570х260 | 51792 | 38844
| SYSPLIT CASSETTE MULTI 12 EVO HP Q | 3.5 | 4.1 | 40 | 617 | 570х570х260 | 54094 | 40570.5
| SYSPLIT CASSETTE MULTI 18 EVO HP Q | 5.2 | 5.42 | 102 | 680 | 570х570х260 | 58607 | 43955.25
· Декоративная панель с обдувом 360°,цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 750 мм. · Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов. · Расширенный функционал: турбо-режим, ночной режим, компенсация температур, таймер, авторестарт.
*Цена указана за комплект с панелью. Декоративная панель (SYSPANEL CASSETTE MINI SPLIT/MINI SPLIT W) – обязательный аксессуар, заказывается отдельно.
Наружные блоки SYSPLIT MULTI EVO
| SYSPLIT MULTI2 18 EVO HP Q | до 5,28 | до 5,57 | - | - | 800x333x554 | 116146 | 87109.5
| SYSPLIT MULTI3 21 EVO HP Q | до 6,15 | до 6,59 | - | - | 845x363x702 | 125133 | 93849.75
| SYSPLIT MULTI3 27 EVO HP Q | до 7,91 | до 8,21 | - | - | 845x363x702 | 151042 | 113281.5
| SYSPLIT MULTI4 36 EVO HP Q | до 10,55 | до 11,14 | - | - | 946x410x810 | 227933 | 170949.75
· Подключение от 2-х до 4-х внутренних блоков в систему. · Сезонная энергоэффективностть класса A++ (SEER 6,4). · Технология 3D Inverter. · Двухроторный компрессор. · Суммарная длина магистрали до 60 м. · Перепад высот до 15 м. · Работа на охлаждение и обогрев при наружной температуре от -15°С. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.

## Коммерч. серия_ON-OFF
Полупромышленные кондиционеры SYSTEMAIR, ПРАЙС-ЛИСТ 2021
действует от 11.05.2021г в рамках текущих остатков на складе
| Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм |  | Цена розница, руб | Цена со скидкой, руб
|  | холод | тепло | потреб. |  | Внутренний | Наружный
SYSPLIT CASSETTE C 12,18 HP Q | Кассетные сплит-системы_Compact (тепло-холод)
| SYSPLIT CASSETTE C 12 HP Q | 3.66 | 3.81 | 1.35 | 430-650 | 570x570х260 | 770x300x555 | 83087 | 62316
| SYSPLIT CASSETTE C 18 HP Q | 5.36 | 5.57 | 1.72 | 530-810 | 570x570х260 | 770x300x555 | 90870 | 68153
· Компактные размеры панели 600х600мм. · Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT CASSETTE 24-60 HP Q/R | Четырехпоточные кассетные сплит-системы_SuperSlim (тепло-холод)
| SYSPLIT CASSETTE 24 HP Q | 7.03 | 7.62 | 2.6 | 900-1200 | 840x840x205 | 845x363x702 | 118689 | 89017
| SYSPLIT CASSETTE 36 HP R | 10.55 | 11.72 | 3.982 | 1400-1800 | 840x840x245 | 990x345x965 | 152745 | 114559
| SYSPLIT CASSETTE 48 HP R** | 14.07 | 15.24 | 5.191 | 1400-1900 | 840x840x245 | 900x350x1170 | 175942 | 131957
| SYSPLIT CASSETTE 60 HP R** | 16.12 | 17.88 | 6.272 | 1500-2000 | 840x840x287 | 900x350x1170 | 206100 | 154575
· Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 12,18 HP Q | Четырехпоточные кассетные сплит-системы_Simple_Cassette_Compact (тепло-холод)
| SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 12 HP Q | 3.52 | 3.96 | 1.16 | 580-750 | 570x570х260 | 730×285×545 | 80290 | 60217.5
| SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 18 HP Q | 5.28 | 5.6 | 1.7 | 660-800 | 570x570х260 | 800×315×545 | 86765 | 65073.75
· Компактные размеры папнели 600х600мм. · Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 24-60 HP Q/R | Четырехпоточные кассетные сплит-системы_Simple_Cassette (тепло-холод)
| SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 24 HP Q | 7.03 | 7.88 | 2.26 | 800-1200 | 840x835x250 | 825x310x655 | 114607.5 | 85955.625
| SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 36 HP R | 10.6 | 11.7 | 3.77 | 1050-1500 | 840x840x246 | 970x395x805 | 167055 | 125291.25
| SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 48 HP R | 14.07 | 15.55 | 4.85 | 1260-1800 | 840x840x288 | 940x370x1325 | 192955 | 144716.25
| SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 60 HP R | 16.12 | 18.5 | 6.77 | 1260-1800 | 840x840x288 | 940x370x1325 | 209790 | 157342.5
· Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT CEILING 18-60 HP Q/R | Напольно-потолочные сплит-системы (тепло-холод)
| SYSPLIT CEILING 18 HP Q | 5.42 | 5.57 | 2.11 | 800-1150 | 1068x675x235 | 770x300x555 | 90110 | 67583
| SYSPLIT CEILING 24 HP Q | 7.03 | 7.62 | 2.63 | 900-1250 | 1068x675x235 | 845x363x702 | 114735 | 86052
| SYSPLIT CEILING 36 HP R | 10.55 | 11.58 | 3.98 | 1250-1750 | 1285x675x235 | 990x345x965 | 166755 | 125067
| SYSPLIT CEILING 48 HP R | 14.07 | 15.24 | 5.06 | 1250-1750 | 1285x675x235 | 900x350x1170 | 195575 | 146682
| SYSPLIT CEILING 60 HP R | 16.12 | 17.58 | 6.4 | 1600-2300 | 1650x675x235 | 900x350x1170 | 211131.6667 | 158349
· Автоматический привод воздушных заслонок по вертикали и горизонтали. · Дополнительная изоляция дренажного поддона.· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT SIMPLE CEILING 18-60 HP Q/R | Напольно-потолочные сплит-системы SIMPLE (тепло-холод)
| SYSPLIT SIMPLE CEILING 18 HP Q | 5.4 | 5.8 | 1.65 | 560-950 | 1000×690×235 | 800×315×545 | 86765 | 65073.75
| SYSPLIT SIMPLE CEILING 24 HP Q | 7.2 | 7.6 | 2.24 | 1000-1600 | 1280×690×235 | 825x310x655 | 111370 | 83527.5
| SYSPLIT SIMPLE CEILING 36 HP R | 10.6 | 11.7 | 3.5 | 1000-1600 | 1280×690×235 | 970x395x805 | 161875 | 121406.25
| SYSPLIT SIMPLE CEILING 48 HP R | 14.07 | 15.55 | 4.85 | 1300-2000 | 1600×690×235 | 940x370x1325 | 191012.5 | 143259.375
| SYSPLIT SIMPLE CEILING 60 HP R | 16.12 | 17.58 | 5,2 | 1300-2000 | 1600×690×235 | 940x370x1325 | 207200 | 155400
· Автоматический привод воздушных заслонок по вертикали и горизонтали. · Дополнительная изоляция дренажного поддона.· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT DUCT 18-120 HP Q/R | Канальные сплит-системы (тепло-холод)
| SYSPLIT DUCT 18 HP Q N | 5.28 | 5.57 | 2.13 | 546-816 | 880x674x210 | 770x300x555 | 94029 | 70521.75
| SYSPLIT DUCT 24 HP Q N | 7.03 | 7.62 | 2.65 | 808-1260 | 1100x774x249 | 845x363x702 | 118627 | 88971
| SYSPLIT DUCT 36 HP R N | 10.55 | 11.72 | 3.82 | 1103-1848 | 1100x774x249 | 990x345x965 | 174335 | 130752
| SYSPLIT DUCT 48 HP R N | 14.07 | 16.12 | 5.24 | 1439-2282 | 1200x874x300 | 900x350x1170 | 205837 | 154378
| SYSPLIT DUCT 60 HP R N | 16.12 | 17.58 | 6.225 | 2275 | 1200x874x300 | 900x350x1170 | 227332 | 170499
| SYSPLIT DUCT 76 HP R | 22 | 25 | 7.5 | 3220-4250 | 1350х760х450 | 1255х908х700 | 447805 | 335854
| SYSPLIT DUCT 96 HP R | 28 | 31 | 9.6 | 3760-5100 | 1350х760х450 | 1255х908х700 | 537134 | 402851
| SYSPLIT DUCT 120 HP R | 35 | 38 | 12 | 5430-6375 | 1828х858х638 | 1255х908х700 | 776695 | 582521
· Компактные размеры: высота блока от 210 мм.· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Проводной пульт в комплекте (76-120k btu)
SYSPLIT SIMPLE DUCT 18-60 HP Q/R | Канальные сплит-системы SIMPLE (тепло-холод)
| SYSPLIT SIMPLE DUCT 18 HP Q N | 5.28 | 5.6 | 1.7 | 665-950 | 890x735x290 | 800×315×545 | 90650 | 67987.5
| SYSPLIT SIMPLE DUCT 24 HP Q N | 7.03 | 7.88 | 2.26 | 1050-1400 | 890x735x290 | 825x310x655 | 118492.5 | 88869.375
| SYSPLIT SIMPLE DUCT 36 HP R N | 10.6 | 11.7 | 3.73 | 1400-2000 | 890x735x290 | 970x395x805 | 168350 | 126262.5
| SYSPLIT SIMPLE DUCT 48 HP R N | 14.07 | 15.55 | 4.85 | 1700-2400 | 1250x735x290 | 940x370x1325 | 202020 | 151515
| SYSPLIT SIMPLE DUCT 60 HP R N | 17.6 | 18.5 | 6.77 | 1950-2600 | 1250x735x320 | 940x370x1325 | 220150 | 165112.5
· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Проводной пульт в комплекте
Колонные сплит-системы (тепло-холод)
| SYSPLIT FLOOR 24 HP Q | 7.18 | 8,06+2,2 | 2.7 | 900-1100 | 500x315x1700 | 845x320x700 | 146248 | 109686
| SYSPLIT FLOOR 48 HP R | 14.04 | 15,24+3,52 | 5.15 | 1480-1700 | 550x418x1824 | 900x350x1170 | 233988 | 175491
| SYSPLIT FLOOR 60 HP R | 16.97 | 18,17+3,52 | 6.5 | 1950-2250 | 600x455x1934 | 900x350x1170 | 274632 | 205974
SYSPLIT FLOOR 24-60 HP Q/R | · Компактный дизайн, малая площадь основания внутреннего блока. · ЖК дисплей и встроенный пульт "touch-screen". · Автоматическое качание воздушных заслонок по вертикали. · Функция защиты от сквозняка. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
Аксессуары
| SYSPANEL CASSETTE MINI SPLIT, панель для кассетных блоков Compact | [6 empty] | 5303 | 3636
| SYSPANEL CASSETTE MINI SPLIT W, панель для кассетных блоков Compact | [6 empty] | 5303 | 3636
| SYSPANEL CASSETTE SPLIT, панель для кассетных блоков SuperSlim | [6 empty] | 6362 | 4362
| SYSPANEL CASSETTE SPLIT W, панель STANDARD, панель для кассетных блоков SuperSlim | [6 empty] | 6362 | 4362
| SYSCONTROL RM 52, универсальный беспроводной пульт управления, $ | [6 empty] | 23 | 17.5
| SYSCONTROL WC 12, проводной пульт для полупром. Серии, $ | [6 empty] | 72 | 54
| SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P3, панель STANDARD для кассетных блоков SYSTEMAIR SIMPLE COMPACT | [6 empty] | 10360 | 7770
| SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P4, панель STANDARD для кассетных блоков SYSTEMAIR SIMPLE | [6 empty] | 15540 | 11655
| SYSCONTROL WC 117, универсальный проводной пульт для полупромышленной серии SYSTEMAIR SIMPLE | [6 empty] | 129 | 109.65
| SYS XK05A, универсальный проводной пульт для полупромышленной серии SYSTEMAIR EVO | [6 empty] | 129 | 109.65
| SYS C02A, центральный пульт управления | [6 empty] | 1548 | 1021.9
| SYS C03A, адаптер для подключения к центральному пульту управления | [6 empty] | 310 | 204.6
| SYS C04A, сигнальный кабель для подключения кассетных фэнкойлов к адаптеру SYS C03A | [6 empty] | 52 | 44.2
| SYS C05A, адаптер для подключения к центральному пульту управления c функцией Modbus | [6 empty] | 517 | 439.45
** универсальные наружные блоки SYSPLIT OUTDOOR 48 HP R N, SYSPLIT OUTDOOR 60 HP R N оснащены низкотемпературным комплектом (работа до -30°С)

## Коммерч.серия_INVERTER
Полупромышленные кондиционеры SYSTEMAIR, ПРАЙС-ЛИСТ 2021
действует от 11.05.2020г.
| Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм |  | Цена розница, руб. | Цена со скидкой, руб
|  | холод | тепло | потреб. |  | Внутренний | Наружный
Инверторные полупромышленные сплит-системы
SYSPLIT CASSETTE C 18 EVO HP Q | Кассетные сплит-системы_Compact (тепло-холод)
| SYSPLIT CASSETTE C 18 EVO HP Q | 5.27(1.53-5.61) | 5.60(1.4-5.94) | 1.65(0.47-2.05) | 700/600/530 | 570x570х260 | 800×315×545 | 129500 | 97125
· Инверторное управление работой компрессора DC Inverter · Компактные размеры панели 710х710мм. · Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT CASSETTE 24-48 EVO HP Q/R | Четырехпоточные кассетные сплит-системы (тепло-холод)
| SYSPLIT CASSETTE 24 EVO HP Q | 7.00(2.16-8.20) | 8.00(1.98-9.30) | 2.15(0.67-3.56) | 1500/1350/1200 | 840×840×246 | 900×350×700 | 156695 | 117521.25
| SYSPLIT CASSETTE 36 EVO HP Q | 10.55(3.00-11.00) | 11.69(3.45-13.23) | 3.30(0.93-4.01) | 1500/1350/1200 | 840×840×246 | 970×395×805 | 229215 | 171911.25
| SYSPLIT CASSETTE 48 EVO HP R | 14.06(4.20-15.12) | 15.24(4.60-17.50) | 5.02(1.21-7.50) | 1800/1550/1350 | 840×840×288 | 940×370×1325 | 264180 | 198135
| SYSPLIT CASSETTE 60 EVO HP R | 16.12(4.80-17.30) | 18.61(4.90-19.80) | 5.97(1.38-7.80) | 1930/1650/1450 | 840×840×288 | 970×395×805 | 300440 | 225330
· Инверторное управление работой компрессора DC Inverter · Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT CEILING EVO 36 HP Q | Напольно-потолочные сплит-системы (тепло-холод)
| SYSPLIT CEILING 18 EVO HP Q | 5.20(1.53-5.61) | 5.60(1.40-5.94) | 1.62(0.47-2.05) | 900/720/600 | 1000×690×235 | 800×315×545 | 128205 | 96153.75
| SYSPLIT CEILING 24 EVO HP Q | 7.00(2.16-7.92) | 7.6(1.98-8.69) | 2.18(0.67-2.88) | 1230/1020/840 | 1280×690×235 | 1020×430×770 | 154105 | 115578.75
| SYSPLIT CEILING 36 EVO HP Q | 9.96(3.00-11.00) | 11.50(3.45-13.23) | 3.4(0.93-4.01) | 1580/1400/1050 | 1280×690×235 | 970×395×805 | 226625 | 169968.75
| SYSPLIT CEILING 48 EVO HP R | 14.00(4.20-15.12) | 14.70(4.60-17.50) | 5.37(1.29-7.50) | 2040/1740/1440 | 1600×690×235 | 940×370×1325 | 259000 | 194250
| SYSPLIT CEILING 60 EVO HP R | 16.10(4.80-17.30) | 17.00(4.90-19.80) | 6.30(1.49-7.80) | 2070/1770/1470 | 1600×690×235 | 970×395×805 | 290080 | 217560
· Инверторное управление работой компрессора DC Inverter · Автоматический привод воздушных заслонок по вертикали и горизонтали. · Дополнительная изоляция дренажного поддона.· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT DUCT EVO 24 HP Q | Канальные сплит-системы (тепло-холод)
| SYSPLIT DUCT 18 EVO HP Q | 5.27(1.53-5.61) | 5.60(1.40-5.94) | 1.65(0.47-2.05) | 1000/800/680 | 1000X700X245 | 800×315×545 | 128205 | 96153.75
| SYSPLIT DUCT 24 EVO HP Q | 7.03(2.16-7.92) | 7.91(1.98-8.69) | 2.20(0.67-2.88) | 1300/1090/880 | 1000X700X245 | 1020×430×770 | 154105 | 115578.75
| SYSPLIT DUCT 36 EVO HP Q | 10.55(3.00-11.00) | 11.69(3.45-13.23) | 3.30(0.93-4.01) | 1500/1300/1100 | 1000X700X245 | 970×395×805 | 227920 | 170940
| SYSPLIT DUCT 48 EVO HP R | 14.06(4.20-15.12) | 15.24(4.60-17.50) | 5.02(1.29-7.50) | 1900/1600/1400 | 1400X700X245 | 940×370×1325 | 257705 | 193278.75
| SYSPLIT DUCT 60 EVO HP R | 16.12(4.80-17.30) | 18.61(4.90-19.80) | 5.97(1.49-7.80) | 2030/1880/1670 | 1400X700X245 | 970×395×805 | 297850 | 223387.5
· Инверторное управление работой компрессора DC Inverter · Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Проводной пульт в комплекте
Аксессуары
| SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P3, панель для инверторного кассетного блока SYSPLIT CASSETTE C 18 EVO HP Q | [6 empty] | 10360 | 7770
| SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P4, панель для инверторных кассетных блоков SYSPLIT CASSETTE 24-60 EVO HP Q/R | [6 empty] | 15540 | 11655
| SYSXK05A, универсальный проводной пульт управления для инверторной полупром.серии | [6 empty] | 129 | 109.65
| SYS C02A, центральный пульт управления | [6 empty] | 1548 | 1021.9
| SYS C03A, адаптер для подключения к центральному пульту управления | [6 empty] | 310 | 204.6
| SYS C04A, сигнальный кабель для подключения к адаптеру SYS C05A | [6 empty] | 52 | 44.2
| SYS C05A, адаптер для подключения к центральному пульту управления c функцией Modbus | [6 empty] | 517 | 439.45
*в стоимость кассетной сплит-системы уже включена стоимость панели.